## Table 1
Voltfang Stromanalyse Auf Ihre Situation passend zugeschnitten
LAVA Energy ¦ 2025
Ihre unverbindliche Voltfang Stromanalyse
Durch unsere umfassende Stromanalyse können wir den optimalen Speicher für Sie ermitteln, der genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen abgestimmt ist. Dabei berücksichtigen wir Ihre spezifische Ausgangssituation bis ins Detail und begleiten Sie mit einer fachkundigen Beratung bei der gesamten Projektplanung.
Ihr Projekt - LAVA Energy Erstellt am: 12.06.2025 Standort: Stuttgart Verbrauchsprofil: Eingereichtes Lastprofil 2024 Jahresverbrauch: 588.399 kWh Verbrauchsspitze: 213 kW Eigenerzeugung: 571.377 kWh Untersuchte Anwendungsfälle: Eigenverbrauchsoptimierung, Lastspitzenkappung, dyn. Stromtarife, Netzentgelte Ohne Batteriespeicher: Jährlicher Netzbezug: 298.201 kWh Lastspitze: 192 kW Einspeisung: 281.179 kWh Eigenverbrauch: 290.198 kWh Eigenverbrauchsquote: 50,8 %
Mit einem Voltfang Batteriespeicher: | [9 empty] | Veränderung
Jährlicher Netzbezug: | 288.207 kWh | [8 empty] | -9.992 kWh
Lastspitze: | 150 kW | [8 empty] | -41 kW
Einspeisung: | 270.191 kWh | [8 empty] | -10.986 kWh
Eigenverbrauch: | 301.185 kWh | [8 empty] | 10.987 kWh
Eigenverbrauchsquote: | 52,7 % | [8 empty] | 1,9 %
Wirtschaftliche Randbedingungen Strompreis: dynamisch Leistungspreis: 22,53 €/kW Einspeisevergütung: dynamisch Durchschnittliche Strompreissteigerung: 3,0 %/a Kalkulationszinsfuß (nominal): 4,1 %/a |  |  |  |  | Ökologische Randbedingungen Batterieherstellung: 75 kgCO2eq/kWh (Statistika 2025) Betrieb: 0,459 kgCO2eq/kWh (Energiemix 2024)
Was Sie mit unserem Batteriespeicher sparen? Unsere Berechnungen zeigen, dass Sie mit den Lösungen von Voltfang erhebliche Einsparungen erzielen können. Diese Ergebnisse basieren auf den von Ihnen bereitgestellten Daten sowie auf den Annahmen, die zu Beginn dieses Dokuments aufgeführt sind.
Ihre durchschnittlichen Gesamtersparnisse1: 3.863,80 € durchschnittliche jährliche Ersparnisse 77.275,90 € Ersparnisse nach 20 Jahren 8,7 t 91,7 tCO2eq CO2eq CO Einsparungen im Betrieb nach 20 CO2 Einsparungen in der Produktion2 2 Jahren
1 Einsparungen gegenüber dem Referenzfall ohne Speicher und mit Eigenerzeugung 2 CO2 Einsparungen in der Produktion ggü. herkömmlicher Speicher
Unsere Lösung für Ihr Energiesystem Um die geplanten Einsparungen zu realisieren, empfehlen wir Ihnen unseren Voltfang 2. Dieser Batteriespeicher ist exakt auf Ihre individuellen Anwendungsfälle abgestimmt und wurde entwickelt, um in Ihrer spezifischen Situation maximale Ergebnisse zu erzielen. Voltfang 2 1 Kapazität (netto): 90 kWh Leistung: 92 kW Nach der Durchführung Ihrer Stromanalyse mit unserer Optimierungssoftware ergeben sich folgende Ergebnisse für die verschiedenen Anwendungsfälle: 3,7 % Eigenverbrauchsoptimierung -21,8 % Lastspitzenkappung Aktives Load Shifting Dyn. Stromtarif
1 Bei Aufstellung des Batteriespeichers ist aus Brandschutzgründen ein Mindestabstand von 5m zu umliegenden Gebäuden und öffentlichen Flächen einzuhalten. Eine Aufstellung in Grundwasserschutz- oder Überschwemmungsgebieten ist grundsätzlich nicht zulässig.
Detaillierte wirtschaftliche Betrachtung Im folgenden werden die berechneten wirtschaftlichen Auswirkungen durch Einsatz des Voltfang Batteriespeichers für die untersuchten Anwendungsfälle genauer aufgeschlüsselt. Als Grundlage hierfür dienen die bereitgestellten Informationen und, sofern erforderlich, aktuelle öffentliche Quellen. Die Berechnung beruht auf historischen Daten und stellt daher nur eine Momentaufnahme dar und berücksichtigt weder zukünftige Entwicklungen am Strommarkt noch regulative Änderungen.
Ohne Batteriespeicher Mit Batteriespeicher Wert Preis Kosten Wert Preis Kosten Ersparnis Netzbezug 298.201 kWh 0,240 €/kWh 71.451 €/a 288.207 kWh 0,236 €/kWh 67.732 €/a 3.719 €/a Lastspitze 192 kW 22,53 €/kW 4.321 €/a 150 kW 22,53 €/kW 3.380 €/a 942 €/a Einspeisung 281.179 kWh 0,04 €/kWh 9.996 €/a 270.191 kWh 0,03 €/kWh 9.200 €/a -795 €/a Gesamt 65.776 €/a 61.912 €/a 3.864 €/a
Nutzung des Batteriespeichers Wie wird die Kapazität des Batteriespeichers genutzt: Für Lastspitzenkappung werden 10,0% der Speicherkapazität verwendet. Diese Kapazität muss bereitgestellt werden um jederzeit ausreichend Energie zur Reduzierung hoher Lastspitzen verfügbar zu haben. Für die Eigenverbrauchsoptimierung werden 90,0% der Speicherkapazität verwendet. Durch Optimierung des Eigenverbrauchs wird der Netzbezug um 9.993 kWh reduziert und hierdurch 91,7 TCO2eq und 3.718,75 €/a an Stromkosten eingespart. Gleichzeitig verringert sich hierdurch die Einspeisung 10.987 kWh, was zu einer Reduzierung der Einspeisevergütung um -796,48 € führt.
Use Case: Eigenverbrauchsoptimierung
Ein zentrales Problem bei der Solarstromerzeugung besteht darin, dass sie nicht mit unserem täglichen Energiebedarf übereinstimmt. Tagsüber, speziell in den Sommermonaten, übersteigt die PV-Erzeugung häufig den tatsächlichen Bedarf. Abends bis in die frühen Morgenstunden steht nur eine sehr geringe oder gar keine PV-Erzeugung zur Deckung des Bedarfs zur Verfügung. Durch Speicherung des überschüssigen über Tag kann dieser gespeicherte Energie zu Zeiten mit geringer Erzeugung verwendet werden. |  |  |  | 00:00 06:00 12:00 18:00 24:00 h
PV-Ertrag Stromverbrauch | [7 empty] | Direktverbrauch Beladung Voltfang
Strom vom Netz Entladung Voltfang
PV-Erzeugung PV-Anlage 1 Peakleistung: 250,0 kWp Ausrichtung: -64 ° (O=-90°, S=0°, W=90°) Anstellwinkel: 10 ° PV-Anlage 2 Peakleistung: 250,0 kWp Ausrichtung: 115 ° (O=-90°, S=0°, W=90°) Anstellwinkel: 10 ° Gesamt: Spezifischer Ertrag: 1.143 kWh/kWp PV Stromerzeugung: 571.377 kWh
Auslegungsergebnisse
Eigenverbrauch & Autarkie 3,7 % 3,4 % Erhöhung des Eigenverbrauchs Erhöhung des Autarkiegrades Mit Voltfang: 52,7 % Mit Voltfang: 51,0 % Ohne Voltfang: 50,8 % Ohne Voltfang: 49,3 %
Die Eigenverbrauchsquote beschreibt den Anteil der selbstgenutzten Energie an der selbst produzierten Energie. Der Autarkiegrad ist der Anteil der selbstgenutzten Energie am gesamten Energieverbrauch.
Use Case: Lastspitzenkappung
Benötigt ein Unternehmen während bestimmter Stoßzeiten große Energiemengen – beispielsweise durch das gleichzeitige Anlaufen mehrerer Maschinen – führt dies zu einer hohen Netzbelastung. Solche kurzfristigen Leistungsspitzen werden als „Lastspitzen“ oder „Peaks“ bezeichnet. Das Problem dabei: Lastspitzen können die Stromkosten erheblich in die Höhe treiben. Der Grund dafür liegt im sogenannten Leistungspreis, den Energieversorger zusätzlich zum regulären Strompreis berechnen. Selbst kurze |  |  |  | kW 400 300 200 100 |  | 00:00 | 06:00 |  |  |  | 12:00 18:00 24:00 h
Spitzenbelastungen fließen in diese Berechnung ein. Bereits ein einziges 15-Minuten-Intervall mit erhöhtem Stromverbrauch kann die Kosten für die gesamte Abrechnungsperiode deutlich ansteigen lassen. | gekappte Lastspitzen Beladung Voltfang | [7 empty] | Stromverbrauch Entladung Voltfang
Auslegungsergebnisse 41,8 kW wurde die Lastspitze gekappt Mit Voltfang: 150 kW Ohne Voltfang: 192 kW
Im vorliegenden Fall können durch Einsatz des Batteriespeichers die Lastspitzen um 41,8 kW reduziert werden, woraus sich eine jährlich Ersparnis von 941,53 € bei einem als konstant angenommenen Leistungspreis von 22,53 €/kW ergibt.
Lastspitzenkappung erfordert 1. einen Batteriespeicher mit ausreichender Leistung, um auf steile Anstiege der Last entsprechend reagieren zu können und 2. genügend Kapazität, um die erforderliche Energie bereitstellen zu können. Daher können Lastspitzen nicht beliebig weit reduziert werden.
Use Case: Dynamische Stromtarife Ziel des Einsatzes eines Batteriespeichers bei dynamischen Strompreisen ist es, den Strombedarf des Abnehmers auf möglichst kostengünstige Weise zu decken. Hierzu wird der von Voltfang entwickelte Energy-Trader eingesetzt. In der Praxis bedeutet dies, dass der Speicher bei niedrigen Strompreisen vermehrt geladen wird. In Phasen hoher Tarife erfolgt dann die gezielte Entladung des Batteriespeichers, um den Bedarf zu decken und den Bezug aus dem Netz zu reduzieren. Durch diese Form der Lastverschiebung kann der Verbraucher seine Kosten senken und gleichzeitig zur Stabilität des Stromnetzes beitragen.
Beladung aus dem Netz
Nicht optimiertes Lastprofil Durch den Energy Trader optimiertes Lastprofil
Entladung verzögert
|  |  | Elektrizit Voltfang | [9 empty] | ätspreis
State-of-Charge
Tagesverlauf
Ein Beispielzeitraum aus Ihrem Energiesystem: 03.06.2024 00:00 bis 07.06.2024 00:00 Der dargestellte Zeitraum zeigt die Reduzierung der Lastspitzen und Lastverschiebung durch Verwendung des Batteriespeichers während eines Zeitraums mit hohem Leistungsbedarf. Ohne Batteriespeicher: Mit Batteriespeicher:
Ihr direkter Ansprechpartner Bernfried Schulte bernfried.schulte@voltfang.de Philipsstr. 8, 52068 Aachen +49 171 9932767 www.voltfang.de Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine unverbindliche Beispielrechnung, die auf den dargestellten Annahmen basiert und wurde nach bestem Wissen mittels einer Auslegungssoftware erstellt. Voltfang übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Berechnung und sie stellt keine Geschäftsgrundlage für den Abschluss eines Vertrages mit Voltfang dar. Tatsächliche Ergebnisse können hiervon abweichen. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.